## МИ
Приложение 1
№ | Наименование | Наименование и характеристика | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, тенге | Сумма, тенге | График поставки | Адрес поставки
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Катетер | Катетер для торакального дренажа с троакаром (троакар-катетер). Используется для быстрого создания грудного, межреберного или брюшно-полостного дренирующего отверстия с последующей аспирацией газа или жидкости из полости. Катетер изготовлен из высококачественного медицинского ПВХ, оснащен воронкообразной насадкой для соединения с дренажной системой. Размер катетера (F) 24F, Размер (F) / длина троакара, см 24F / 40. Одноразовый, стерильный | шт | 50 | 16000 | 800000 | по заявке Заказчика после подписания договора 2022 г. | СКО Тайыншинский р-н, г.Тайынша, ул.Крыжановского,72
2 | Дренажная система | Дренажная система однобаночная (трехкамерная) для дренирования плевральной полости. 1-я камера накопительная, с суммарным объемом 2100 мл, с детальной градуировкой каждые 10 мл до уровня 200 мл; 2-я камера контроля аспирации позволяет регулировать отрицательное давление с помощью высоты уровня воды от -5 до -25см H2О ст.; 3-я камера камеры подводного замка с окрашиванием жидкости в ней в яркий цвет (синий); Площадь нижней поверхности банки – 185 см2 для устойчивого положения на поверхности. Прозрачная передняя стенка со шкалой объема с цифровым обозначением с шагом 50 мл. Порт для забора проб дренажного отделяемого из сборной камеры с силиконовой крышкой для многократных инъекций. Клапан для сброса избыточного положительного давления во избежание присасывания дренажа. Клапан автоматического сброса положительного давления контролирует возникновение напряженного пневмоторакса при нарушениях аспирации. Индикатор высокого отрицательного давления и антирефлюксный клапан позволяет выявить чрезмерное разряжение и предотвратить потери воды. Клапан мануального сброса чрезмерного разряжения противодействует давлению, генерируемому пациентом и препятствует поступлению воды водяного замка в сборную камеру Универсальная ручка для переноски и фиксации к кровати пациента. Стерильная упаковка. Высота банки 25 см. | шт | 20 | 25000 | 500000 | по заявке Заказчика после подписания договора 2022 г. | СКО Тайыншинский р-н, г.Тайынша, ул.Крыжановского,72
1300000