## ЛС
Приложение 1
№ | Наименование | Наименование и характеристика | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, тенге | Сумма, тенге | График поставки | Адрес поставки
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Алкотестер | Алкотестер с полупроводниковым датчиком. Забор проб производится через мундштук, а результаты теста отображаются на ЖК-дисплее. Алкометр размеры: 70х195х35 мм; вес алкотестера: 300 г; тестирование: с мундштуком; точность:погрешность не более + 20 %; электропитание: собственный аккумулятор; зарядка от сети 220 В.; особенности: анализ атмосферы перед началом работы, функция контроля полноты выдоха, корпус из ударопрочного полистирола; диапазон измерения: 0,0-2,0 промилле (0-900 мкг/л). Комплект поставки: Алкотестер с аккумулятором; зарядное устройства для зарядки от сети 220 В; набор мундштуков (10 штук); инструкция по эксплуатации; футляр; гарантийный талон. | шт | 2 | 70000 | 140000 | по заявке в течении 2018 года по заявке Заказчика | СКО Тайыншинский р-н, г.Тайынша, ул.Крыжановского,72
140000