## ИМ
Қосымша 1
№ | Атауы | Атауы мен сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Көлемі | Бағасы, теңге | Соммасы, тенге | Жеткізу уақыты | Жеткізу орны
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Метиленовый синий 1% готовый раствор | Метиленовый синий 1% готовый раствор | набор | 10 | 8000 | 80000 | 2024 ж. шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша | Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша қаласы, Крыжановский көшесі, 72
2 | Гематологический контроль к анализатору Muthic 18 | Контрольная кровь для гематологических анализаторов HAEM 8 CONTROL L 1х2,5мл+HAEM 8 CONTROL Н 1х2,5мл+HAEM 8 CONTROL N 1х2,5мл (комплект). Контрольная кровь является смесью человеческих эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов животного происхождения, расположенных в жидкости, состав которой похож на плазму, с добавлением консервантов; предназначена для контроля качества измерений , проводимых на гематологическом анализаторе Mythic 18. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом, совместимым со считывателем для закрытой системы | набор | 3 | 45000 | 135000 | 2024 ж. шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша | Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша қаласы, Крыжановский көшесі, 72
3 | Цилиндр | Цилиндр стекляный на 250мл | шт | 2 | 1050 | 2100 | 2024 ж. шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша | Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша қаласы, Крыжановский көшесі, 72
4 | Пробирка щеткасы | Ершик для пробирок, натуральная щетина, проволока, дл. 270 мм, дл. ручки 170 мм, диам. 20 мм, Bochem | набор | 20 | 900 | 18000 | 2024 ж. шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша | Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша қаласы, Крыжановский көшесі, 72
5 | Балаларға арналған вакуумдық түтіктер | Вакуумные пробирки детские (упаковка 100 шт) | упак | 200 | 8300 | 1660000 | 2024 ж. шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша | Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша қаласы, Крыжановский көшесі, 72
6 | Трахеостомия түтігі | Техническая спецификация: Трахеостомическая трубка с манжетой для взрослых пациентов, размер 8,5, однократного применения, стерильная. Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. | штук | 15 | 2000 | 30000 | 2024 ж. шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша | Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша қаласы, Крыжановский көшесі, 72
7 | Трахеостомия түтігі | Техническая спецификация: Трахеостомическая трубка с манжетой для взрослых пациентов, размер 9,0. Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом | штук | 15 | 2000 | 30000 | 2024 ж. шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша | Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша қаласы, Крыжановский көшесі, 72
8 | ЕДПО-5 сыйымдылығы контейнері | Емкость-контейнер ЕДПО-5-01 предназначен для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий. Рабочий объём 5 литров. Каждая емкость-контейнер представляет собой комплект, состоящий из корпуса (непрозрачная полимерная емкость), поддона (перфорированная емкость), предназначенного для погружения инструментария в дезинфицирующий раствор, пластины (гнета) и крышки. Технические параметры: Габаритные размеры — 394х260х156 мм Масса не более — (1,9±0,95)кг Внутренние размеры поддона 255х200х125 мм Внутренний размер поддона по диагонали – 375мм Полезный объём — 5 литров Полный объём — (7,5 ±0,375)литров. | штука | 4 | 15000 | 60000 | 2024 ж. шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша | Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша қаласы, Крыжановский көшесі, 72
9 | А класындағы медициналық қалдықтарды жинауға арналған қақпағы бар пластикалық цистерна. Көлемі 10-15 литр | Бак пластиковый с крышкой для сбора медицинских отходов класса А. Объем 10-15 литров | штука | 2 | 5000 | 10000 | 2024 ж. шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша | Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша қаласы, Крыжановский көшесі, 72
10 | Б класындағы медициналық қалдықтарды жинауға арналған қақпағы бар пластикалық цистерна. Көлемі 10-15 литр | Бак пластиковый с крышкой для сбора медицинских отходов класса А. Объем 10-15 литров | штука | 2 | 5000 | 10000 | 2024 ж. шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша | Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша қаласы, Крыжановский көшесі, 72
11 | Қақпағы бар пластик ыдыс 5 л | Укладка-контейнер для транспортировки УКП 100-01. Применяется для транспортировки флаконов и пробирок с биологическими растворами и материалами внутри медицинских учреждений и на дальние растояния. Контейнер изготовлен из ударостойкого химически устойчивого пластика, что обеспечивает безопасность и сохранность материала от внешних факторов. Укладка выдерживаем обработку любыми разрешенными дезинфицирующими средствами и паровую стерилизацию. Ручки укладки-контейнера изготовлена из металла. Для размещения жидкостей в укладке располагается штатив для пробирок либо кассета на 8 флаконов по 250 мл. Технические характеристики: Материал ударопрочный, нетоксичный, химически стойкий полистирол; Вес, кг 1,75; Габаритные размеры, мм 410 х 350 х 215 (253 с поднятыми ручками) | штука | 14 | 25000 | 350000 | 2024 ж. шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша | Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша қаласы, Крыжановский көшесі, 72