Тендерлік құжаттамаға

1 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың тізбесі (МТ)

Ұйымдастырушы: СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ-нің «Тайынша көп бейінді ауданаралық ауруханасы» ШЖҚ КМК.

Тапсырыс беруші: СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ-нің «Тайынша көп бейінді ауданаралық ауруханасы» ШЖҚ КМК.

| № п/п | Критерийлер | Сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны (көлемі) | Бағасы | Сатып алуға бөлінген сома, в тенге | Жеткізу мерзімі | Жеткізілу орны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоматологиялық қондырғы көп функциялы | Стоматологиялық қондырғы көп функциялы | дана | 2 | 3 987 195,00 | 7 974 390,00 | 2024 жылғы 30 қарашадан кешіктірмей 80 күнтізбелік күн | СҚО, Тайынша ауд., Тайынша қ., Крыжановский к-сі, 72 |

1) Кодексте көзделген жағдайларда сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымның Қазақстан Республикасында тіркелуінің болуы немесе Қазақстан Республикасының аумағына әкелу үшін денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның қорытындысы (рұқсат беру құжаты). Тіркеу тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесімен немесе электрондық-цифрлық қолтаңбамен куәландырылған мемлекеттік тізілімнің ақпараттық ресурсынан үзіндімен расталады. Тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымды таңбалау, тұтыну орамасы, қолдану жөніндегі Нұсқаулық және пайдалану құжаты Кодекстің және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіптің талаптарына сәйкес келеді;

3) сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйым Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес оның қауіпсіздігінің, тиімділігінің және сапасының сақталуын қамтамасыз ететін жағдайларда сақталады және тасымалданады;

4) сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйым жеткізу сәтінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде өндірілген, жаңа және бұрын пайдаланылмаған болып табылады;

5) өлшем құралдарына жататын, сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйым Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілген жағдайларда рұқсат етіледі. Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі жүйесінің тізіліміне енгізу Техникалық реттеу және метрология саласындағы уәкілетті орган берген сертификаттың көшірмесімен расталады. Өлшем бірлігі жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Техникалық реттеу және метрология жөніндегі уәкілетті органның хатымен расталады.

"СҚО әкімдігінің ДСБ" КММ

«Тайынша КБАА» ШЖҚ КМК

Директор					                                                                          М.М. Кудратуллаев

Приложение 1

к тендерной документации

Перечень закупаемых товаров (МТ)

Организатор: КГП на ПХВ «Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»

Заказчик: КГП на ПХВ «Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»

| № п/п | Критерии | Описание | Ед. измерения | Кол-во | Цена | Сумма, выделенная для закупа, в тенге | Срок поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоматологическая установка многофункциональная | Стоматологическая установка многофункциональная | штука | 2 | 3 987 195,00 | 7 974 390,00 | 80 календарных дней не позднее 30 ноября 2024 года | СКО Тайыншинский р-н, г.Тайынша, ул.Крыжановского,72 |

Требования к закупаемым товарам

1) Наличие регистрации медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, в Республике Казахстан или заключение (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса Государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских  изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания является новым и ранее неиспользованной, произведеннымв период двадцати четырех месяцев предшествующих моменту поставки;

5) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, относящееся к средствам измерения, внесено в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии.

Директор

КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ»

КГУ "УЗ акимата СКО"                                                                                     Кудратуллаев М.М.