## ИМ
Қосымша 1
№ | Атауы | Атауы мен сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Көлемі | Бағасы, теңге | Соммасы, тенге | Жеткізу уақыты | Жеткізу орны
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Пробирки | Пробирки Эппендорф 5 мл, стерильные, без пирогенов, без РНКазы, ДНКазы, ДНК бесцветные | штук | 200 | 20 | 4000 | 2024 ж. шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша | Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша қаласы, Крыжановский көшесі, 72
2 | Электроды (прокладки) физиотерапевтические | Электроды (прокладки) физиотерапевтические с токопроводящей углеродной тканью (углетканевые) для электрофореза размер 6*8 | штук | 16 | 1500 | 24000 | 2024 ж. шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша | Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша қаласы, Крыжановский көшесі, 72
3 | Электроды (прокладки) физиотерапевтические | Электроды (прокладки) физиотерапевтические с токопроводящей углеродной тканью (углетканевые) для электрофореза размер 8*12 | штук | 32 | 1500 | 48000 | 2024 ж. шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша | Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша қаласы, Крыжановский көшесі, 72
4 | Электроды (прокладки) физиотерапевтические | Электроды (прокладки) физиотерапевтические с токопроводящей углеродной тканью (углетканевые) для электрофореза размер 12*16 | штук | 32 | 1500 | 48000 | 2024 ж. шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша | Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша қаласы, Крыжановский көшесі, 72
5 | Электроды (прокладки) физиотерапевтические | Электроды (прокладки) физиотерапевтические с токопроводящей углеродной тканью (углетканевые) для электрофореза размер 14*22 | штук | 32 | 1500 | 48000 | 2024 ж. шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша | Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша қаласы, Крыжановский көшесі, 72
6 | Электроды (прокладки) физиотерапевтические | Электроды (прокладки) физиотерапевтические с токопроводящей углеродной тканью (углетканевые) для электрофореза размер 16*24 | штук | 12 | 1500 | 18000 | 2024 ж. шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша | Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша қаласы, Крыжановский көшесі, 72
7 | Наборы для дренирования плевральной полости | Наборы для закрытого плеврального и грудного дренажа по Матису. Состав набора (полный набор) Тонкостенная пункционная игла с укороченным срезом 3,35 × 78 мм Катетер из полиуретана Цертон, ø 2,7 мм, длина 450 мм: рентгеноконтрастный, защитная заглушка, защитный чехол для катетера Двойной возвратный клапан с коннектором Пакет для сбора жидкости 2,0 л Шприц 60 мл, Люэр лок Трехходовой кран, белый, с удлинительной линией 10 см | набор | 50 | 35000 | 1750000 | 2024 ж. шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша | Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша қаласы, Крыжановский көшесі, 72
8 | Устройство для дренирования ран | Устройство для активного дренирования ран предназначено для осуществления дренирования ран за счёт эффекта вакуума, который создается путем присоединения узла дренирования к сжатому гофрированному баллону емкостью 500 мл. Дренажный узел представляет собой пробку с дренажными трубками с наружным диаметром 5,5 мм. или 11 мм. Отличительной особенностью Устройства для дренирования ран является наличие невозвратного клапана на внутренней стороне пробки баллона, который препятствует случайному попаданию биологической жидкости обратно в дренажную трубку и обеспечивает закрытость дренажей от контакта с внешней средой при отсоединении пробки от баллона. Кроме того, пробка оснащена воздушным клапаном, который обеспечивает удобство в работе персонала. Устройство стерильно, апирогенно, нетоксично. Три трубки 5,5мм, длина 380мм (с тройником), трубка диам. 5,5мм, длина 500мм, трубка диам.11мм, длина 700мм | набор | 50 | 2500 | 125000 | 2024 ж. шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша | Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша қаласы, Крыжановский көшесі, 72
9 | Катетер для торакального дренажа с троакаром | Используется для быстрого создания грудного, межреберного или брюшно-полостного дренирующего отверстия с последующей аспирацией газа или жидкости из полости. Катетер изготовлен из высококачественного медицинского ПВХ, оснащен воронкообразной насадкой для соединения с дренажной системой | штук | 30 | 10500 | 315000 | 2024 ж. шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша | Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша қаласы, Крыжановский көшесі, 72
10 | Дренажная система | Дренажная система EVD для СМЖ с принадлежностями. Предназначена для дренирования СМЖ из боковых желудочков головного мозга, а также мониторинга давления и скорости течения СМЖ, для люмбального дренирования СМЖ при интракраниальных кровотечениях, субдуральных гематомах. Полностью интегрирована, собрана, стерильна и готова к применению, Система имеетповоротную шкалу давления для минимизации путаницы при условии одновременной видимости только одной шкалы, МРТ совместимое использование до 3Тесла. Цветная маркировка полосок для идентификации трубки пациента. Наличие гидрофобного противомикробного вентиляционного отверстия, помогающее предотвратить засорение. Взможность использования как для вентрикулярного так и люмбального дренирования. Регулируемая шкала градуирована как в мм.ртутного столба, так и в см.водного столба. 3-х ходовой запорный кран для дополнительного измерения давления. Емкость капельной камеры не менее 700мл. Вентрикулярный катетер, длина не менее 30см, наружный диаметр не более 3мм, внутренний диаметр не более 1,5мм | упаковка | 1 | 310000 | 310000 | 2024 ж. шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша | Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша қаласы, Крыжановский көшесі, 72